## 一站式窗帘
“一站式”学生社区窗帘采购清单
序号 | 项目名称 | 品牌型号及主要配置 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 | 图样
1 | 窗帘布 | 一、窗帘数量和规格：（窗帘宽和窗帘布按照1：2的比例配套） ★1、成份：100%聚酯纤维；检测依据FZ/T62025-2015. ★2、遮光率≥95%；； ★3、织物密度：(面层)经向≥370根/10cm ；纬向≥258根/10CM；织物（底层）经向≥368根/10cm ；纬向≥252根/10CM；检测依据GB/T4668-1995. ★4、甲醛含量：符合GB/T2912.1-2009.限量标准≤300mg/kg； ★5、耐光色牢度(级)≥5 符合GB/T12490-2014标准 ★6、防紫外线性能：UPF＞40，T(UVA)平均值＜5%检测依据GB/T18830-2009； 7、异味：无异味。符合GB18401-2010 C类标准； ★8、装饰织物燃烧性能达到：B1级。符合GB8624-2012标准. ★9、可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg，未检测出联苯胺，邻氨基偶氮甲苯，邻甲苯胺. ★10、投标人必须提供经有资质的检测机构出具的11、遮光窗帘布第1-9项要同一份检测报告中体现。 裁剪车缝要求：1、窗帘布宽比洞口宽≥40厘米（每边宽≥20厘米）；2、窗帘布高比洞口高≥40厘米（落地窗按实际高度制作）；3、窗帘底需车边。 12、采购人可以根据功能房间进行选择颜色搭配、可以选择单色、也可以选择多重颜色组合。供应商按照采购人最终选定的颜色、布料及款式进行制作安装。 13、所有窗帘均含送货到现场安装、墙体修复、清理现场垃圾。 ★14、采购方有权抽检其中一副窗帘与窗帘杆到专业检测机构进行检测，检测费用中标供应商承担，如检测报告检测结果跟供应商投标时的检测报告不相符或者不符合应标参数，甲方有权追究供应商责任，并上报财政监管部门。由此产生的一切后果由中标供应商承担，甲方有权要求供应商重新提供符合投标标准的全部产品后才作最终验收。 ★15、投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 | 米 | 140.2 |  |  | 美食制作间（长*高）：2.1*2.7、 6.9*2.1 茶艺文化馆（长*高）：2.1*2.7、 3.2*2.1 放松室（长*高）：2.1*2.7 宣泄室（长*高）：2.1*2.7 咨询室（长*高）：2.1*2.7 多功能厅（长*高）： 2.1*2.7 综合阅览室（长*高）：2.1*2.7 VR体验馆（长*高）：2.1*2.7 学业导师工作室（长*高）：2.1*2.7 辅导员工作室（长*高）：2.1*2.7 自主服务室（长*高）：1.8*0.92 、1.8*3.12 、1.8*1.57 健身美体馆（长*高）：2.1*2.7 艺术训练厅（长*高）：2.1*2.7 学业导师工作室（长*高）：2.1*2.7*2副、2.4*2 互助学习室（长*高）：2.1*2.7、 谈心谈话室（长*高）：2.1*2.7 辅导员工作室（长*高）：2.1*2.7 党团活动室（长*高）： 2.1*2.7 、1.8*3.1 服务大厅（长*高）：1.8*2.1*5、1.8*1.8*2
2 | 铝合金罗马杆 | 1、铝合金罗马杆：检验依据参照GB/T5237.3-2017《铝合金建筑型材 第3部分电泳涂漆型材》标准； ★2、规定非比例延伸强度≥235Rp0.2（N/mm²）； ★3、抗拉强度≥370Rm(N/ mm²)； ★4、断后伸长率≥15A50mm(%）； ★5、耐磨性（g）≥5300 ★6、耐盐酸性：经耐盐酸性试验后，其复合膜表面应无气泡或其他明显变化 ★7、管壁厚度≥1.0mm ★8、漆膜硬度≥8 ★9、耐碱性：试验时间：72h保护等级Rp≥9.5级 ★10、可萃取重金属含量(mg/kg)砷≤25 ★投标人必须提供经有资质的检测机构出具的铝合金轨道第1-10项要同一份检测报告中体现。 | 米 | 70.1
3 | 定型带 | 规格：长10CM；无纺布带，棉80%，涤纶20%,防嗮，以纯棉线为基础，日照不硬化。 | 米 | 140.2
4 | 纳米消音圈 | 规格：1、8CM，纳米材质。 2、圈数量与窗帘布米数匹配，每米4个。 | 个 | 560.8
5 | 窗帘布 | 一、窗帘数量和规格：（窗帘宽和窗帘布按照1：2的比例配套） ★1、成份：100%聚酯纤维；检测依据FZ/T62025-2015. ★2、遮光率≥95%；； ★3、织物密度：(面层)经向≥370根/10cm ；纬向≥258根/10CM；织物（底层）经向≥368根/10cm ；纬向≥252根/10CM；检测依据GB/T4668-1995. ★4、甲醛含量：符合GB/T2912.1-2009.限量标准≤300mg/kg； ★5、耐光色牢度(级)≥5 符合GB/T12490-2014标准 ★6、防紫外线性能：UPF＞40，T(UVA)平均值＜5%检测依据GB/T18830-2009； 7、异味：无异味。符合GB18401-2010 C类标准； ★8、装饰织物燃烧性能达到：B1级。符合GB8624-2012标准. ★9、可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg，未检测出联苯胺，邻氨基偶氮甲苯，邻甲苯胺. ★10、投标人必须提供经有资质的检测机构出具的11、遮光窗帘布第1-9项要同一份检测报告中体现。 裁剪车缝要求：1、窗帘布宽比洞口宽≥40厘米（每边宽≥20厘米）；2、窗帘布高比洞口高≥40厘米（落地窗按实际高度制作）；3、窗帘底需车边。 12、采购人可以根据功能房间进行选择颜色搭配、可以选择单色、也可以选择多重颜色组合。供应商按照采购人最终选定的颜色、布料及款式进行制作安装。 13、所有窗帘均含送货到现场安装、墙体修复、清理现场垃圾。 ★14、采购方有权抽检其中一副窗帘与窗帘杆到专业检测机构进行检测，检测费用中标供应商承担，如检测报告检测结果跟供应商投标时的检测报告不相符或者不符合应标参数，甲方有权追究供应商责任，并上报财政监管部门。由此产生的一切后果由中标供应商承担，甲方有权要求供应商重新提供符合投标标准的全部产品后才作最终验收。 ★15、投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 | 米 | 120 |  |  | 茶艺文化馆（长*高）：拉帘2.4*0.6*2 放松室（长*高）：拉帘2.4*1 宣泄室（长*高）：拉帘2.4*1 咨询室（长*高）：拉帘2.4*1 多功能厅（长*高）：拉帘2.4*0.6*4 综合阅览室（长*高）：拉帘2.4*0.6*2 VR体验馆（长*高）： 拉帘2.4*1 学业导师工作室（长*高）：拉帘2.4*1 辅导员工作室（长*高）：拉帘2.4*0.6*2 健身美体馆（长*高）：拉帘2.4*1*2 艺术训练厅（长*高）：拉帘2.4*0.6*3 互助学习室（长*高）：拉帘2.4*0.6*2 谈心谈话室（长*高）：拉帘2.4*1 辅导员工作室（长*高）：拉帘2.4*0.6*2
6 | 静音导轨 | 1、高强度优质铝材，顺滑静音承重性强。 2、抗静电防老化，耐用更结实。 | 米 | 60
7 | 定型带 | 规格：长10CM；无纺布带，棉80%，涤纶20%,防嗮，以纯棉线为基础，日照不硬化。 | 米 | 120
8 | 窗帘挂钩 | 规格：1、纳米材质。 2、数量与窗帘布米数匹配，每米6个。 | 个 | 720
9 | 遮光卷帘 | 1、涤纶纤维优质面料，颜色多选，色牢度：4级，防尘耐脏、防水防静电。 2、PVC下轨，保持垂稳。 3、铝合金上杆，结实不生锈。 4、PA66细密循环拉珠，收拉顺畅，经久耐用。 | 平方 | 60.075 |  |  | 美食制作间（长*高）：升降2.1*2.7、升降宽1.65*高2.1 茶艺文化馆（长*高）：升降2.1*2.7 多功能厅（长*高）：升降2.1*2.7 综合阅览室（长*高）：升降2.1*2.7 辅导员工作室（长*高）：升降2.1*2.7 自主服务室（长*高）：升降1.8*2.2 健身美体馆（长*高）：升降2.1*2.7 互助学习室（长*高）：升降2.1*2.7 辅导员工作室（长*高）：升降2.1*2.7 党团活动室（长*高）：升降2.1*2.7、升降0.9宽*1.8高
合计
备注： 1.报价含税所有窗帘及配件、运费、安装调试费等一切费用。
|  | 报价公司（单位名称）： |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：