## 2022年广西水利电力职业技术学院电力实训基地实训条件改善
（重）2022年广西水利电力职业技术学院电力实训基地实训条件改善采购清单
序号 | 货物或项目名称 | 参考品牌型号规格或配置技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 户外工地探照灯 | 防水投光灯户外LED投射灯广告牌景观亮化灯100W白光6500K二代系列，操控方式：普通开关控制，其他类别：投光灯最大瓦数：50-100W(含)电压：220V最大照射面积：100-150㎡(含)灯身材质：铝，其他风格：工业风光源类型：LED灯罩材质：玻璃，其他色温：冷光（5000K以上） | 只 | 30
2 | 电缆 | 正泰（CHNT）电线电缆RVV3*1.5平方国标铜芯电源线三芯护套软线 100米 | 卷 | 6
3 | PVC电线管 | 联塑 PVC电线管(A管)优质管白色 dn20 4Mdn20 4M/根 50根 | 根 | 200
4 | 交流接触器 | 正泰（CHNT） 正泰家用小型单相交流接触器NCH8-40/20 220V导轨式 40A | 只 | 100
5 | 定时控制器 | 德力西电气（DELIXI ELECTRIC）微电脑时控开关KG316T定时器定时开关时控220V全自动定时控制器 | 只 | 60
6 | 封堵胶泥 | 有机防火泥耐火堵料 堵孔防鼠泥 电缆空调口密封胶泥 防水阻燃耐高温封堵泥 20kg | 袋 | 10
7 | 黑板 | 富鑫通教学黑板 平面树脂黑板 90*150cm | 块 | 20
8 | 电缆沟盖板 | 定做，树脂复合方形电缆沟盖板 灰色 500*9800*40 | 块 | 20
9 | 投影灯 | 防水logo投影灯，定制户外，地面文字灯 防水100瓦，可静止，可旋转 带遥控 | 只 | 10
10 | 鹅卵石 | 将110kV变电站实训场、配电线路运维实训场、高压一体化实训室门前等处排水沟，用粗尼龙网兜装直径不大于5~8cm鹅卵石填平处理，含水沟三面光处理；电力实训基地易积雨水点切割20厘米*60厘米方框，用粗尼龙网兜装直径不大于5cm鹅卵石填平处理 | 方 | 20
11 | 电力实训基地实训场所位置告知牌 | 不锈钢304材质底座及不锈钢双杆支撑杆，亚克力面板告知牌，长0.6米，宽0.4米，高度1.5米（露出地面0.8米左右）含安装 | 块 | 25
12 | 电力实训基地班级分区告知牌 | 不锈钢304材质底座及不锈钢双杆支撑杆，亚克力面板告知牌，长0.6米，宽0.4米，高度1.5米（露出地面0.8米左右）含安装 | 块 | 25
13 | 电力实训基地周边危险源危险告知牌 | 不锈钢304材质底座及不锈钢双杆支撑杆，亚克力面板告知牌，长0.6米，宽0.4米，高度1.5米（露出地面0.8米左右）含安装 | 块 | 20
14 | 电力实训基地围栏文化宣传栏 | 在电力实训基地围栏处适当增加宣传栏，海利304不锈钢材质边框及不锈钢底座+铝塑板，户外彩色车贴制作内容，长1.6米，高0.8米 | 块 | 20
15 | 电力实训基地绿植盆栽 | 在电力实训基地的合适位置摆放盆栽绿植，要求盆的尺寸直径不小于48厘米，高度不小于36厘米，绿植为四季长活植物，具有一定的美观性，耐晒，易活；品种不少于20种，每个品种10盆 | 盆 | 200
总计金额：
一、其他要求:全部项目包安装及调试