## Sheet1
食堂电缆采购清单
序号 | 货物或设备名称 | 参考品牌规格型号 或配置技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | YJV电缆 | 阳工4*120+1*70 | 米 | 90
2 | YJV电缆 | 阳工4*70+1*35 | 米 | 35
3 | BV铜线 | 10平方红色 | 卷 | 10 |  |  | 100米/卷
4 | BV铜线 | 6平方红色 | 卷 | 10 |  |  | 100米/卷
5 | 雄塑线管 | 32mm | 根 | 30
6 | 定制配电箱 | 1、配地排、零排 60*80*20 2、配备 1个400A三相断路器，3个250A三相断路器，4个断路器用铜排连接 3、1个电表 3个互感器 | 个 | 1
7 | 配电箱 | 50*60*20 配零排、地排 | 个 | 2
8 | 三相四线漏电保护开关 | 3P+N 100A | 个 | 6
9 | 三相四线漏电保护开关 | 3P+N 63A | 个 | 6
10 | 铜鼻子 | 120mm² | 个 | 10
11 | 铜鼻子 | 70mm² | 个 | 12
12 | 铜鼻子 | 35mm² | 个 | 4
合计（元）：
供货时需提供品牌经销商证明或品牌授权书
| 报价公司（公司名称）： |  | 联系人： 联系方式：