**广西水利电力职业技术学院里建校区教学楼卫生间改造工程**

**设计任务书**

**一、项目概况**

1、项目名称：广西水利电力职业技术学院里建校区教学楼卫生间改造工程设计服务项目

2、项目地址：南宁市武鸣区广西-东盟经济开发区长岗大道98号

3、项目概况：本工程位于广西水利电力职业技术学院里建校区，本次涉及改造内容为教学楼整栋楼的卫生间改造、每层卫生间面积约360平方米，共六层。

**二、设计范围及内容**

根据现行的国家设计规范、标准、规程、地方法规及我方的使用需求，设计范围为我学院里建校区教学楼。

设计内容如下：对整栋教学楼卫生间重新翻修，拆除原地面、墙面、天棚，新做地面防水、给排水管线敷设、铺设地砖、更换洁具及隔板等

**三、设计依据**

1、现行的国家设计规范、标准、规程及南宁市有关法规文件和技术规定；

2、本设计任务书；

**四、技术要求**

卫生间改造要满足建筑防水以及师生使用需求，满足相关规范要求。

**五、成果文件：**

1、应提供有效设计施工图6套（装订成册）和所有电子版本（DWG、PDF、WORD格式），工程量及预算清单及分期工程量及预算清单各3套及电子版。

2、设计文件需经我学院相关部门的会审通过，并根据建设单位意见修改到位，经同意后方可验收。

**六、设计项目投资估算：2.985万元**

**七、其他要求**

1、按设计合同时间要求提供设计成果，本工程要求签订设计合同后10个日历日内提供设计成果。

2、设计单位具备有效的建筑行业专业设计乙级以上（含乙级）资质，设计成果需加盖设计资质印章。

3、配合工程施工提供技术咨询、技术服务。