## Sheet1
“一站式”学生社区文化建设清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 技术参数要求 | 参考图片
1 | 路沿墙面文化 | 60 | ㎡ |  |  | 包含：石墙除污打磨、抹灰、挡水边、腻子外墙漆、花槽砌筑、营养土、绿植、隐形门、PVC文化墙，含设计、制作、安装及辅材。 要求：1、粉刷腻子粉3道，粉刷乳胶漆3道。 ▲2、PVC：耐干热性：应无龟裂，无鼓泡；耐磨性：磨30转后应无露底现象；耐开裂性：≥2级；耐冷热循环性：应无龟裂，无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度：≥4级；甲醛释放量≤1.5；氯乙烯单体≤5.0；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）≤90；镉（Cd）≤75；铬（Cr）≤60；砷（As）≤25；锑（Sb）≤60；领苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.02。 ▲3、底漆：符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准，聚氨酯类涂料，底漆VOC≤100g/L，苯质量分数≤0.01%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤10%，固化剂中游离甲苯二异氰酸酯（TDI)质量分数≤0.1%，卤代烃含量＜0.1%。
3 | 党员风采文化墙 | 8.1 | ㎡ |  |  | 5400*1500 双层定制2.0PVC板、高清平面直喷UV，要求标语水晶字粘贴，立体字和UV画面均过亚克力保护膜，整体立体感十足。含设计、制作、安装及辅材。 要求：▲1、PVC：耐干热性：应无龟裂，无鼓泡；耐磨性：磨30转后应无露底现象；耐开裂性：≥2级；耐冷热循环性：应无龟裂，无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度：≥4级；甲醛释放量≤1.5；氯乙烯单体≤5.0；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）≤90；镉（Cd）≤75；铬（Cr）≤60；砷（As）≤25；锑（Sb）≤60；领苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.02。
4 | 中国梦文化墙 | 10.78 | ㎡ |  |  | 4900*2200双层定制2.0PVC板、高清平面直喷UV，要求标语水晶字粘贴，立体字和UV画面均过亚克力保护膜，整体立体感十足。含设计、制作、安装及辅材。 要求：▲1、PVC：耐干热性：应无龟裂，无鼓泡；耐磨性：磨30转后应无露底现象；耐开裂性：≥2级；耐冷热循环性：应无龟裂，无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度：≥4级；甲醛释放量≤1.5；氯乙烯单体≤5.0；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）≤90；镉（Cd）≤75；铬（Cr）≤60；砷（As）≤25；锑（Sb）≤60；领苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.02。
8 | 小画框画 | 13 | 幅 |  |  | 定制，画面内容为户外写真，材料印刷要求字迹画面清晰，色彩鲜明，含设计、制作、安装及辅材。
9 | 大画框画 | 2 | 幅 |  |  | 定制，材质要求油画布、画面内容为油画，材料印刷要求字迹画面清晰，色彩鲜明，包括相框、含设计、制作、安装及辅材。
11 | 标识牌 | 20 | 块 |  |  | 3-5cm亚克力、高清平面直喷UV，材料印刷要求字迹清晰，色彩鲜明，含设计、制作、安装及辅材。
12 | 楼层牌 | 6 | 块 |  |  | 不锈钢烤漆牌，面高清直喷UV、材料印刷要求字迹清晰，色彩鲜明，含设计、制作、安装及辅材。
13 | 定制雪弗板异形雕刻文化墙（楼层墙面） | 150 | ㎡ |  |  | 15mm 双层雪弗板、高清平面直喷UV雕刻切割，要求标语水晶字粘贴，立体字和UV画面均过亚克力保护膜，整体立体感十足。含版本及内容设计、制作、安装及辅材。
合计（元）
商务要求： 1、本项目所有内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，采购项目需求中打“▲”号条款为重要技术参数，必须满足或优于。 2、投标人需在竞标时提供由国家认可的质量监督检验机构出具的带CMA和CNAS标识、符合国家标准的标有“▲”号的参数要求检测报告附件。 3、为保证货物质量需提供国家认可的具有相关检测资质的第三方检测机构出具的有效检测（验）报告原件，如无法提供的均视为虚假应标，取消中标资格。 4、售后服务要求 （1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期为一年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），免费上门保修服务。 （2）质保期内，出现质量问题的，一概要求无条件更换，直至达到相关质量要求。 （3）所有投标人必须具有本地售后服务能力的供应商，7*24小时提供服务，接到报修2小时内上门提供本地化服务。 5、验收要求 （1）投标人于报价文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺，签订合同时需提交“▲”部分相关检测报告原件供采购方逐一核查，否则做无效成交处理。所提供的产品（含零部件、配件等）必须为制造商原装出厂的、全新、无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、表面无划伤、无脱落等质量问题或缺陷的产品。 （2）产品到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及报价文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货。 （3）由采购人、中标人、使用方共同现场验收，并出具验收文书。验收时产品商标与检验报告厂家名称一致，如不贴标，或与检验报告厂家不一致。视为非正品，采购人有权拒收。由此产生的所失由供应商承担。产品保持原厂包装不开封，验收时查询产品及原厂保修信息。
| 报价公司（公司名称）： |  |  |  |  | 联系人： | 联系电话：
6 7