中小型水电站机组及辅助设备自动化实训系统

维修服务

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小型水电站机组及辅助设备自动化实训系统维修 | 1.数字摇表接地电阻测试仪表5个：希玛 AR907A+ 2500V； 2.数字摇表接地电阻测试仪表10个：希玛 AR4105A+ 0~200Ω+分辨率0.001Ω； 3.手摇接地电阻测试仪表10个：上海第六电表厂 ZC29B-1 0-1000Ω《全套)； 4.测试仪显示终端2个，Redmi G27Q。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 合计（元）： |  |  |  |  |  |

报价公司（公司名称）：                             联系人：          联系电话：