## Sheet2
实训竞赛设备采购清单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 图片 | 材质说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 高精度接触网多功能检测仪 | 雄森 | 测量仪为一体机，测量主机部分和测量架连接一体。主机部分功能包括:激光测量、垂直角度测量;测量架为平放于钢轨间的横杆，主要起支撑测量主机、测量轨距、测量水平倾斜角度等作用。 | =DISPIMG("ID_A186A7A8BDD14C8AB01C7F7590FCDB25",1) | DJJ-8 | 1 | 个
2 | 高压数字兆欧表 | 希玛 | AR3125 (四档）500V-5000V | =DISPIMG("ID_F8B92C3F2D6247E5B3394EB87A2F1D60",1) | 500V-5000V | 20 | 个
3 | 2.0蓝牙音箱 | 惠威（Swan） | 40W+40W,5寸低音 | =DISPIMG("ID_720C5B69EE1A481FB43A623B90F067F4",1) | M200新经典2.0蓝牙音箱 HiFi有源音响 | 1 | 对
4 | 轻便型红外热像仪 | 福禄克 | 红外分辨率 120X90 免调焦 测温范围-20℃至400℃ 含物联控制软件1套 参数要求如下：1.可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台； 2.具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理； 3.支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能； 4.支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能； 5.云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置； 6.兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理； 7.投标时需提供厂家的授权书、供货证明、售后服务承诺书原件并加盖厂家公章。 | =DISPIMG("ID_271CFEFAA8C24104B2D9988031EBF16F",1) | FLUKE-VT06/CN | 4 | 个
5 | 高精度数字接地电阻测试仪 | 胜利 | VC4106标配+充电套【2个充+8个电】 | =DISPIMG("ID_763E8C9502144F00A62BDF7DBBB3563D",1) | 接地电阻测试仪VC4106标配 | 10 | 套
6 | 高精度数字接地电阻测试仪 | 胜利 | VC6411标配【0.01-200Ω.电流30A】 | =DISPIMG("ID_E8B9F38247FF492C9E7C6F27DE9E6B00",1) | 接地电阻测试仪VC6411 | 10 | 套
7 | 高压绝缘电阻测试仪 | 希玛 | 希玛AR126四档高压型 | =DISPIMG("ID_ADFCBD3CACC84CABA967E4ECF56D08AF",1) | 高压绝缘电阻测试仪AR126 | 10 | 套
合计（元）：
| 报价公司（公司名称）： |  |  |  | 联系人： | 联系电话：