## Sheet1
信息工程系实训室设备搬迁及综合布线项目
一、技术参数
项目名称 | 搬迁内容
信息工程系实训室搬迁项目 | 项号 | 项目名称 | 型号 | 参考技术指标 | 数量 | 单位
| 一 | D508（VR实训室）
| 1 | 电脑拆除打包搬运费 | 定制 | 包含学生机及教师机拆除、打包、搬运下楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室，重新接线摆放。 | 70 | 台
| 2 | 多媒体设备拆装 | 定制 | 功放、音箱幕布等多媒体设备拆装 | 1 | 套
| 3 | 希沃一体机 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 1 | 台
| 4 | 综合布线 | 定制 | 含70台学生机及教师机的电脑网线、电线布线、含插排、空开、施工耗材等所有配件及人工 | 1 | 项
| 6 | 合计
| 二 | D110（苹果机房）
| 1 | 电脑拆除打包搬运费 | 定制 | 包含学生机及教师机拆除、打包、搬运下楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室，重新接线摆放。 | 41 | 台
| 2 | 希沃智慧屏 | 定制 | 拆装及搬运重装 | 1 | 台
| 3 | 多媒体设备拆装 | 定制 | 功放、音箱幕布等多媒体设备拆装 | 1 | 套
| 4 | 机柜 | 定制 | 从里建校区拆除装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 1 | 套
| 5 | 综合布线 | 定制 |  | 1 | 项
| 6 | 合计
| 三 | D404（红帽实训室）
| 1 | 电脑拆除打包搬运费 | 定制 | 包含学生机及教师机拆除、打包、搬运下楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室，重新接线摆放。 | 65 | 台
| 2 | 多媒体设备拆装 | 定制 | 功放、音箱幕布等多媒体设备拆装 | 1 | 套
| 3 | 机柜 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 4 | 套
| 4 | 综合布线 | 定制 |  | 1 | 项
| 5 | 合计
| 四 | D409（敏捷软件工程实训室）
| 1 | 电脑拆除打包搬运费 | 定制 | 包含学生机及教师机拆除、打包、搬运下楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室，重新接线摆放。 | 61 | 台
| 2 | 多媒体设备拆装 | 定制 | 功放、音箱幕布等多媒体设备拆装 | 1 | 套
| 3 | 综合布线 | 定制 |  | 1 | 项
| 4 | 合计
| 五 | D506（移动互联视觉创业实训基地）
| 1 | 电脑拆除打包搬运费 | 定制 | 包含学生机及教师机拆除、打包、搬运下楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室，重新接线摆放。 | 65 | 台
| 2 | 多媒体设备拆装 | 定制 | 功放、音箱幕布等多媒体设备拆装 | 1 | 套
| 3 | 交换机 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 2 | 台
| 4 | 综合布线 | 定制 |  | 1 | 项
| 5 | 合计
| 六 | D201（单片机）
| 1 | 电脑拆除打包搬运费 | 定制 | 包含学生机及教师机拆除、打包、搬运下楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室，重新接线摆放。 | 36 | 台
| 2 | 铁皮文件柜 | 定制 | 搬运至1楼装车运至长堽校区卸车搬运上楼 | 2 | 个
| 3 | 综合布线 | 定制 |  | 1 | 项
| 4 | 机柜 | 定制 | 从里建校区拆除装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 1 | 套
| 5 | 合计
| 七 | D203（物联网实训室）
| 1 | 电脑拆除打包搬运费 | 定制 | 包含学生机及教师机拆除、打包、搬运下楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室，重新接线摆放。 | 41 | 台
| 2 | 机柜 | 定制 | 从里建校区拆除装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 1 | 套
| 3 | 综合布线 | 定制 |  | 1 | 项
| 4 | 合计
| 八 | D107（创新）
| 1 | 电脑 | 定制 | 电脑拆除装车搬运到长堽重新安装 | 10 | 套
| 2 | 双人电脑桌椅 | 定制 | 从里建校区拆除装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 30 | 套
| 3 | 柜子 | 定制 | 从里建校区拆除装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 5 | 个
| 4 | 设备 | 定制 | 从里建校区拆除装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放（除电脑、桌子、柜子之外其他的所有设备） | 1 | 批
| 5 | 综合布线 | 定制 |  | 1 | 项
| 6 | 合计
| 九 | D208（电子创新实训室）
| 1 | 电脑拆除打包搬运费 | 定制 | 包含学生机及教师机拆除、打包、搬运下楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室，重新接线摆放。 | 51 | 台
| 2 | 四人电脑桌搬运 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 21 | 套
| 3 | 多媒体设备拆装 | 定制 | 功放、音箱幕布等多媒体设备拆装 | 1 | 套
| 4 | 机柜 | 定制 | 搬运至1楼装车运至长堽校区卸车搬运上楼 | 1 | 套
| 5 | 铁皮柜 | 定制 | 搬运至1楼装车运至长堽校区卸车搬运上楼 | 4 | 套
| 6 | 综合布线 | 定制 |  | 1 | 项
| 7 | 合计
| 十 | D213（电子技术）
| 1 | 示波器 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 60 | 台
| 2 | 双人电脑桌椅 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 41 | 套
| 3 | 多媒体设备拆装 | 定制 | 功放、音箱幕布等多媒体设备拆装 | 1 | 套
| 4 | 综合布线 | 定制 |  | 1 | 项
| 5 | 合计
| 十一 | D505（维修实训室）
| 1 | 展示空调 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 5 | 套
| 2 | 展示冰箱 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 5 | 台
| 3 | 展示洗衣机 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 10 | 台
| 4 | 展示微波炉 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 10 | 台
| 5 | 展示电饭煲 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 20 | 台
| 6 | 展示风扇 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 5 | 台
| 7 | 综合布线 | 定制 |  | 1 | 项
| 8 | 合计
| 十二 | 长堽校区6-3/6-4（长岗校区）
| 1 | 电脑拆除打包搬运费 | 定制 | 包含学生机及教师机拆除、打包、搬运下楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室，重新接线摆放。 | 107 | 台
| 2 | 双人电脑桌搬运 | 定制 | 长堽校区搬运至指定教室重新摆放 | 55 | 套
| 3 | 大机柜 | 定制 | 长堽校区搬运至指定教室重新摆放 | 1 | 个
| 4 | 综合布线（6-4） | 定制 |  | 1 | 项
| 5 | 交换机 | 定制 | 长堽校区搬运至指定教室重新摆放 | 2 | 台
| 6 | 合计
| 十三 | 长堽校区水电实训楼4-6
| 1 | 电脑拆除打包搬运费 | 定制 | 包含学生机及教师机拆除、打包、搬运下楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室，重新接线摆放。 | 55 | 台
| 2 | 合计
| 十四 | D202（网络竞赛）
| 6 | 设备一批 | 定制 | 搬运至1楼装车运至长堽校区卸车搬运上楼 | 1 | 批
| 8 | 合计
| 十五 | D205（元件室）
| 1 | 物料 | 定制 | 所有设备、等之外的东西搬运装车 | 1 | 批
| 3 | 合计
| 十六 | D207（电子竞赛室）
| 1 | 电子设备 | 定制 | 搬运至1楼装车运至长堽校区卸车搬运上楼 | 1 | 批
| 2 | 单人电脑桌 | 定制 | 搬运至1楼装车运至长堽校区卸车搬运上楼 | 10 | 套
| 3 | 合计
| 十七 | D305（华为网院）
| 1 | 设备拆除打包搬运费 | 定制 | 设备拆除、打包、搬运下楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室，重新接线摆放。 | 10 | 台
| 2 | 42U机柜 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 5 | 个
| 3 | 合计
| 十八 | D312（网络中心）
| 1 | UPS拆装 | 定制 | 从中心机房拆除UPS，装车搬运至长堽重新接线安装 | 1 | 套
| 2 | UPS电池拆除搬运 | 定制 | 从中心机房拆除UPS电池及电池柜，装车搬运至长堽重新组装成电池柜，重新接线安装。 | 40 | 只
| 3 | 42U服务器机柜 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 10 | 个
| 4 | 服务器及存储 | 定制 | 从机柜拆下搬运至长堽校区重新上架安装。 | 10 | 台
| 5 | 双人电脑桌椅 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 8 | 套
| 6 | 文件柜 | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 4 | 个
| 7 | 合计
| 十九 | D403（无线网络）
| 1 | 综合布线实训设备 | 定制 | 从里建实训室拆除、搬运装运至长堽校区卸车搬运上楼 | 4 | 组
| 2 | 多媒体设备拆装 | 定制 | 功放、音箱幕布等多媒体设备拆装 | 1 | 套
| 3 | 电话配线实训架 | 定制 | 从里建实训室拆除、搬运装运至长堽校区卸车搬运上楼 | 1 | 套
| 4 | 合计
| 二十 | D106
| 1 | 四人桌 | 定制 | 从里建校区1楼搬运装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 1 | 批
| 2 | 86寸一体机 | 定制 | 从里建校区1楼拆下、搬运装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新安装 | 1 | 套
| 3 | 小圆桌 | 定制 | 从里建校区1楼搬运装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 4 | 套
| 4 | 设备一批 | 定制 | 从里建校区1楼搬运装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 1 | 批
| 5 | 合计
| 二十一 | D310
| 1 | 办公桌 | 定制 | 搬运装车到长堽校区卸车搬运到指定教室 | 1 | 张
| 2 | 会议桌 | 定制 | 搬运装车到长堽校区卸车搬运到指定教室 | 1 | 套
| 3 | 木沙发 | 定制 | 搬运装车到长堽校区卸车搬运到指定教室 | 1 | 套
| 4 | 铁皮柜 | 定制 | 搬运至1楼装车运至长堽校区卸车搬运上楼 | 2 | 套
| 5 | 合计
| 二十二 | D102
| 1 | 茶几沙发 | 定制 | 搬运装车到长堽校区卸车搬运到指定教室 | 1 | 套
| 2 | 设备干燥箱 | 定制 | 搬运装车到长堽校区卸车搬运到指定教室 | 1 | 个
合计
| 三 | 其他材料
| 1 | 办公卡座（D105） | 定制 | 从里建校区1楼搬运装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 12 | 套
| 2 | 沙发（D105） | 定制 | 从里建校区1楼搬运装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 1 | 套
| 3 | 茶几沙发（D108） | 定制 | 搬运装车到长堽校区卸车搬运到指定教室 | 1 | 套
| 4 | 铁皮柜（D303） | 定制 | 搬运至1楼装车运至长堽校区卸车搬运上楼 | 10 | 套
| 5 | 木椅子（306） | 定制 | 从里建校区机房搬运至1楼装车，运至长堽校区卸车搬运至指定教室重新摆放 | 50 | 张
| 6 | 铁皮柜（306） | 定制 | 搬运至1楼装车运至长堽校区卸车搬运上楼 | 4 | 套
| 7 | 沙发（307） | 定制 | 搬运装车到长堽校区卸车搬运到指定教室 | 1 | 套
| 8 | 铁皮柜（307） | 定制 | 搬运至1楼装车运至长堽校区卸车搬运上楼 | 3 | 套
| 9 | 木沙发(D310) | 定制 | 搬运装车到长堽校区卸车搬运到指定教室 | 1 | 套
| 10 | 铁皮柜(D310) | 定制 | 搬运至1楼装车运至长堽校区卸车搬运上楼 | 2 | 套
| 11 | 多媒体设备拆装 | 定制 | 功放、音箱幕布等多媒体设备拆装 | 5 | 套
二、商务参数
商务要求：1、根据搬迁内容所涉及到的实训室设备、耗材、物料等从里建校区拆除搬运到长岗校区安装完整。 2、对硬件设备按实施方案进行拆卸，以便于包装盒运输。拆卸操作应符合设备原厂商的操作规、流程和步骤。包装将采用专业标准保护措施进行包装，使包装适应于本次搬迁运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，保证运输安全到新的实训室。 3、设备运抵新的实训室并在指定位置上架后，进行设备安装和调试，并对硬件进行健康性检查。确保硬件的完整性，能正常使用。 4、对新实训涉及综合布线的，需按要求进行，并提供1年内的质量保证。