## Sheet1
浊度仪和气体检测仪购置清单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 联系人
1 | 固定式乙炔可燃气体监测声光报警一体机 | 国标 | 参数要求： 1.测量范围：0-100%LEL ； 2.分 辨 率：0.1%LEL ； 3.精度：≤±3% FS； 3.精度：≤±3% FS； 4.操作方式：红外遥控器远、近距离操作、方便设置； 5.重复性：≤±1%； 6.零点漂移：≤±1%（F.S/年）； 7.防爆型防护等级：IP66； | 与现有的控制柜兼容 | 1 | 台 |  |  | 李慧婷
2 | 固定式氧气监测声光报警一体机 | 国标 | 参数要求： 1.测量范围：0-5%Vol、25%Vol、30%Vol、100%Vol； 2.分 辨 率：0.01%VOL ； 3.操作方式：红外遥控器远、近距离操作、方便设置； 4.重 复 性：≤±1%； 5.零点漂移：≤±1%（F.S/年）； 6.防爆型防护等级：IP66； | 与现有的控制柜兼容 | 4 | 台 |  |  | 李慧婷
3 | 固定式氦气监测声光报警一体机 | 国标 | 参数要求： 1.检测方式：固定在线式长期连续检测，扩散式的检测方式； 2.测量范围：0-100%VOL； 3.分 辨 率：通常可达0.01%VOL；特殊情况可调至0.001%VOL； 4.精度：≤±1%FS； 5.重 复 性：≤±1%；6.零点漂移：≤±1%（F.S/年）； 7.防爆型防护等级：IP66； 8.相对湿度：10%～95%RH9. 执行标准：GB15322.1-2003，GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.4-2010 | 与现有的控制柜兼容 | 1 | 台 |  |  | 李慧婷
4 | 固定式氩气监测声光报警一体机 | 国标 | 参数要求： 1.测量范围：0-100%LEL ； 2.分 辨 率：0.1%LEL ； 3.精度：≤±3% FS； 4.操作方式：红外遥控器远、近距离操作、方便设置； 5.重复性：≤±1%； 6.零点漂移：≤±1%（F.S/年）； 7.工作湿度：≤95%RH； 8.防爆型防护等级：IP66； 9.相对湿度：10%～95%RH；10.执行标准：GB15322.1-2003，GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.4-2010 | 与现有的控制柜兼容 | 1 | 台 |  |  | 李慧婷
5 | 便携式浊度仪 | 上海悦丰 SGZ-200BS | 0-200NUT | 上海悦丰 SGZ-200BS | 8 | 套 |  |  | 李慧婷
6 | 合计（元）：
|  |  | 报价公司（公司名称）： |  |  | 联系人： |  | 联系电话：