机电工程学院公共部分走廊改造

| 序号 | 名称 | 材质工艺 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软膜灯箱改造 | 2.0MM厚铝合金边框，高亮LED漫反射灯条8000K亮度、含布线安装设计内容 | 120*240cm | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 软膜灯箱改造 | 2.0MM厚铝合金边框，高亮LED漫反射灯条8000K亮度、含布线安装设计内容 | 60*100cm | 个 | 15 |  |  |
| 3 | 电源铺设 | 2*1.0平方阳工电缆阻燃1级套管布线、10个施耐德 A9 DPN带漏保(Vigi+一体化) 1P+N 20A、1个施耐德天朗白配电箱 18回路 | 300m | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 宣传板改造 | 20MM厚PVC+15MM厚进口高透光亚克力高清喷印 | 320*780cm | 幅 | 1 |  |  |
| 5 | 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

报价公司（公司名称）：

联系人:

联系电话：