**广西水利电力职业技术学院**

**采购文件**

**项目名称: 信息中心2023年信息系统及设备维修维护采购**

**采 购 人：广西水利电力职业技术学院**

**2023年10月27日**

第一部分 询价公告

我校拟对信息中心2023年信息系统及设备维修维护采购项目进行询价，现将有关采购信息公告如下：

**一、项目名称：**信息中心2023年信息系统及设备维修维护采购

**二、采购需求**：

1、A分标：学校通达OA办公系统升级及流程迁移服务采购，预算为5.3万元；

   B分标：学校网站系统维保服务采购，预算为1.5万元；

C分标：学院两校区网络防火墙维保升级服务及服务终端安全防护软件续期，预算为10.39万元；

D分标：空调维保及巡检及机房气体消防项目，预算为3.8万元；

  具体需求详见附件：信息中心2023年信息系统及设备维修维护采购（采购文件）。

2、项目交付完成时间：详见商务要求

交付地点：采购人指定地点。

质量要求：合 格

**三、资格条件及要求：**

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有生产或经营本次采购货物或服务经营资质的公司。

2、本项目不接受联合体报价，且不得分包、转包。

**四、竞标响应文件编制要求**

有意向参与竞标的供应商，应按以下要求编制响应文件。

1、有统一社会信用代码的营业执照副本复印件 (必须提供) ；

2、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件(委托代理时必须提供，格式后附)

3、商务、技术响应、偏离情况说明表(必须提供，格式后附) ；

4、质量保证及售后服务承诺书(必须提供，格式自拟) ；

5、项目报价表；(必须提供，格式后附)

6、供应商认为需要提供的有关资料。

**五、报价文件提交截止时间：**2023年11月1日下午17：00。

有意向参与竞价的公司，请按询价公告要求，将响应文件及报价、营业执照及相关资质材料加盖公章后扫描成PDF格式发送到gxsdxyzcgl@163.com参与竞标。

**五、联系事项、**

1、如需对项目进行咨询，请联系：黎老师 13788680422 。

2、采购联系人：唐老师，联系电话：0771-2085121。

广西水利电力职业技术学院资产管理中心

 2023年10月27日

#### 第二部分 采购需求

**1、采购文件标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致竞标被否决。**

**2、如竞标人竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。**

**3、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的,请以详细、正确的品牌型号、技术参数配备要求填写竞标报价表和技术规格偏离表。竞标人须根据技术参数及配备要求提供对应的技术响应偏离表。**

A分标（学校通达OA办公系统升级及流程迁移服务）采购预算：5.3万元

|  |
| --- |
| **一、技术参数** |
| 分标 | 项目 | 维保内容 | 数量 | 单位 |
| A分标 | 学校通达OA办公系统升级及流程迁移服务 | 学校通达OA办公系统升级及流程迁移服务：一、系统从V11.0平台版升级至V12.0平台版，升级后并保证数据能正常运行。二、现有工作流迁移至流程中心。将现有OA中“工作流”中内容迁移至流程中心，确保迁移后数据完整，流程正常使用。三、新版本单点登录对接现有OA系统升级与学校统一身份认证平台集成，实现单点登录功能。要求在Web端，身份平台总页面增加OA系统的登录入口，在老师输入平台账号密码后，可直接登录进OA系统中，不用在输入账号密码。OA系统登录名、密码与身份认证平台进行绑定，在电脑客户端或Web端，用户直接输入平台账号密码可直接登录到OA系统，该功能支持手动维护，并可定时更新自动获取身份认证平台的登录名与密码。四、组织架构同步升级后OA系统与学校身份认证系统集成，实现组织架构同步功能。要求在身份认证系统中人员组织机构信息在增加、删除、修改时OA组织架构中的信息同步进行更新。包括：真实姓名、登录名、部门、用户排序号。 | 1 | 项 |
| **商务要求** |
| ★合同签订期 | 成交后，供应商应在5个日历日内与采购人签订项目合同。 |
| ★付款条件 | 项目交货安装调试完毕并整体验收合格后，由中标方开具合格的增值税发票，15个工作日内采购人支付合同金额的100%。 |
| ★交付时间及地点 | 交付要求：签订项目合同30日历日内完成开发、调试、培训并交付采购人使用。交付地点：广西区采购人指定地点。 |
| ★质保期 | 货物质量符合国家行业质量标准，并按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”。 |
| ★竞标报价 | 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括（但不限于）：1、服务的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；2、产品的标准附件、备品备件、专用工具的价格。3、运输、装卸、技术支持、售后服务费。4、招标代理服务费、保险费和各项税金。注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 | 1、为防止虚假应标，验收前采购人有权要求成交人提供泵项目中的货物到采购人处进行技术与功能的验证，如不参与验证以及验证不达到项目需求要求的，将不予验收。 2、采购需求中“实质性要求”是指带“★”的项目条款或者不能负偏离的项目条款或已经指明不满足按响应文件作无效处理的项目条款。 |

B分标（学校网站系统维保服务）采购预算：1.5万元

|  |
| --- |
| **一、技术参数** |
| 分标 | 项目 | 维保内容 | 数量 | 单位 |
| B分标 | 学校网站系统维保服务 | 学校网站维保服务1.学校www.gxsdxy.cn域名对应的网站网站系统代码维护，数据配置维护，网站安全加固，在线故障处理等技术服务。2.学校网站网络安全等级保护测评加固整改服务。3.学校网站系统向新系统迁移时，原系统数据支持服务。服务期：1年 | 1 | 项 |
| **商务要求** |
| ★合同签订期 | 成交后，供应商应在5个日历日内与采购人签订项目合同。 |
| ★付款条件 | 项目交货安装调试完毕并整体验收合格后，由中标方开具合格的增值税发票，15个工作日内采购人支付合同金额的100%。 |
| ★交付时间及地点 | 交付要求：学校网站系统向新系统迁移时，10个日历日内完成原系统数据支持服务。交付地点：广西区采购人指定地点。 |
| ★质保期 | 货物质量符合国家行业质量标准，并按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”。 |
| ★竞标报价 | 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括（但不限于）：1、服务的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；2、产品的标准附件、备品备件、专用工具的价格。3、运输、装卸、技术支持、售后服务费。4、招标代理服务费、保险费和各项税金。注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 | 1、为防止虚假应标，验收前采购人有权要求成交人提供泵项目中的货物到采购人处进行技术与功能的验证，如不参与验证以及验证不达到项目需求要求的，将不予验收。 2、采购需求中“实质性要求”是指带“★”的项目条款或者不能负偏离的项目条款或已经指明不满足按响应文件作无效处理的项目条款。 |

C分标（学院两校区网络防火墙维保升级服务及服务终端安全防护软件续期）采购预算：10.39万元

|  |
| --- |
| 1. **技术参数**
 |
| 分标 | 项目 | 维保内容 | 数量 | 单位 |
| C分标 | 防火墙维保升级服务 | ★原厂维保升级服务:设备信息:深信服防火墙AF-3120-FS设备网关ID:5082001893-EA39152A服务内容:本地网关杀毒，深信服云智订阅软件(含安全特征库和URL库)续期2年服务（响应文件中，需要提供原厂授权函） | 1 | 项 |
| 安全态势感知平台升级服务 | ★原厂维保升级服务:设备信息：深信服安全感知系统平台SIP-1000-E600设备网关ID： 9W4P000241-1676C57C服务内容：软件升级，规则库升级服务期：续期1年（响应文件中，需要提供原厂授权函） | 1 | 项 |
| 安全态势感知平台潜伏威胁探针升级服务 | ★原厂维保升级服务:设备信息：深信服STA-100-B440设备网关ID：5077008399-CC23F305服务内容：规则库升级服务期：续期1年（响应文件中，需要提供原厂授权函） | 1 | 项 |
| 安全态势感知平台潜伏威胁探针升级服务 | ★原厂维保升级服务:设备信息：深信服STA-100-B440设备网关ID：5077008402-9612B7EE服务内容：规则库升级服务期：续期1年（响应文件中，需要提供原厂授权函） | 1 | 项 |
| 服务终端安全防护软件续期 | ★原厂维保升级服务:设备信息：深信服终端安全管理系统设备网关ID： 21272550120服务内容：原有120服务器终端授权续期服务期：续期1年（响应文件中，需要提供原厂授权） | 1 | 项 |

|  |
| --- |
| **商务要求** |
| ★合同签订期 | 成交后，供应商应在5个日历日内与采购人签订项目合同。 |
| ★付款条件 | 项目交货安装调试完毕并整体验收合格后，由中标方开具合格的增值税发票，15个工作日内采购人支付合同金额的100%。 |
| ★质保期 | 货物质量符合国家行业质量标准，并按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”。 |
| ★竞标报价 | 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括（但不限于）：1、服务的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；2、产品的标准附件、备品备件、专用工具的价格。3、运输、装卸、技术支持、售后服务费。4、招标代理服务费、保险费和各项税金。注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 | 1、为防止虚假应标，验收前采购人有权要求成交人提供泵项目中的货物到采购人处进行技术与功能的验证，如不参与验证以及验证不达到项目需求要求的，将不予验收。 2、采购需求中“实质性要求”是指带“★”的项目条款或者不能负偏离的项目条款或已经指明不满足按响应文件作无效处理的项目条款。 |

D分标（空调维保及巡检及机房气体消防项目）采购预算：3.8万元

|  |
| --- |
| 1. **技术参数**
 |
| 分标 | 项目 | 维保内容 | 数量 | 单位 |
| D分标 | 空调维保及巡检 | 一、2台艾默生P1030FA LSF3精密空调维保：1.提供7\*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持；2.现场维修，故障涉及的所有器件更换、测试，备件免费更换及返修服务；3.常用备品备件保障，确保故障部件得到及时更换；4.定期清洗室内机加湿器、室外机，更换滤网、皮带等易损易耗件；5.提供一年4次全方位巡检服务、运行预警、故障排查，提供巡检报告及维护总结与建议，**精密空调巡检工作内容如下：**Ø 过滤器1) 检测空气滤网气流是否通畅 ( 报告是否要更换滤网)2) 检查过滤器开关是否有动作Ø 主风机1) 检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固和正确2) 检查并调整皮带松紧程度和状况3) 检查风机皮带轮与风机电机皮带轮是否在一平衡线上4) 检查风机轴承是否溜畅,有否噪音和过大的震动.5) 检查风机电机温度和风机电流**Ø 压缩机**1) 检查是否有漏油及油位2) 检查压缩机电流3) 检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常4) 检测压缩机高低压传感器的工作参数**Ø 风冷凝器** 1) 检查风扇绕组，测量风扇电流2) 检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常3) 检查清洁状况4) 检查调整控制板及温度开关工作状态5) 检查风扇电流**Ø 加湿器**1) 检查水盘排水管是否被堵塞2) 检查加湿器工作状态工作是否正常3) 检查加湿器是否有水垢4) 检查进水流量是否适当5) 检查加湿器电流**Ø 制冷循环部分** 1) 检查制冷管路是否有泄漏2) 通过视镜，检查系统是否有水汽3) 检查及记录吸气压力4) 检查及记录排气压力5) 检查管道是否有不正常之震动6) 检查膨胀阀是否有冰堵.7) 检查热气旁通**Ø 电气装置**1) 所有电器外观和动作情况2) 检查和紧固所有导线连接3) 检查校验运行状态显示★6. （响应文件中，需要提供原厂授权函）二、2台三菱重工LF-12WGAR空调，1台海信KFR-120LW/SUTD-N2空调维保：1.提供7\*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持；2.现场维修，故障涉及的所有器件更换、测试，备件免费更换及返修服务；3.常用备品备件保障，确保故障部件得到及时更换；4.定期清洗室内机加湿器、室外机，更换滤网等易损易耗件；5.提供一年4次全方位巡检服务、运行预警、故障排查，提供巡检报告及维护总结与建议； | 1 | 项 |
| 机房气体消防 | 3套赛福消防GQQ120灭火装置；2套宝安GQQ90/2.5-DX气体灭火装置（控制器：泰和安ZBQ100）维保：1.依据气瓶安全技术监察规程中的规定，须持有专业检测资质或者委托有专业资质的第三方检测机构对原七氟丙烷灭火剂钢瓶按压力容器要求检测，检验合格的气瓶打钢印及粘贴检验标标识并出具检测报告，损坏配件及报废气瓶进行更换和安装；（单次）2.提供一年4次气压预警巡检服务，提供巡检报告及建议； | 1 | 项 |

|  |
| --- |
| **商务要求** |
| ★合同签订期 | 成交后，供应商应在5个日历日内与采购人签订项目合同。 |
| ★付款条件 | 项目交货安装调试完毕并整体验收合格后，由中标方开具合格的增值税发票，15个工作日内采购人支付合同金额的100%。 |
| ★质保期 | 货物质量符合国家行业质量标准，并按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”。 |
| ★竞标报价 | 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括（但不限于）：1、服务的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；2、产品的标准附件、备品备件、专用工具的价格。3、运输、装卸、技术支持、售后服务费。4、招标代理服务费、保险费和各项税金。注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 |

第三部分 格式文件

附件1

法定代表人授权委托书（如有委托时）

广西水利电力职业技术学院：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的 活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。

代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

#### 代理人无转委托权。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期： 年 月 日

附：委托代理人信息

姓名： 性别： 职务： 身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件 |

附件2

报 价 表

项目名称:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 维保内容 | 单价② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交付使用时间： |
| 交付使用地点： |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日

附件3

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件需求要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| 商务部分（商务及其他售后服务要求） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明采购需求文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照采购需求文件内容，**逐条**说明所提供货物和服务已对采购需求的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。

法定代表人或委托代理人签字:

谈判供应商名称（盖章）：

 年 月 日

附件4

**投标单位信息表**

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 开户名 |  |
| 开户行 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 身份证号 |  |
| 委托代理人姓名 |  | 身份证号 |  |
| 委托代理人职务 |  | 联系电话（手机号） |  |
| 邮箱（E-MAIL） |  | 传 真 |  |
| 通讯地址 |  | 邮 编 |  |

注：投标单位信息表须加盖投标单位公章。